单向板肋梁楼盖设计任务书

北京交通大学远程与继续教育学院

2018年5月

一、设计资料：

1、某多层工业用仓库，楼盖平面总尺寸（轴线尺寸）如图所示。楼梯间在此平面之外，不予考虑。

2、楼面活荷载标准值为q（数值见表）。

3、建筑作法：

楼面面层为20mm厚水泥砂浆抹面（20KN/M3)。

梁板的天花抹灰为15mm厚混合砂浆（17KN/M3)

4、材料选用：

混凝土：采用C25级。

钢  筋：梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋；

其他钢筋一律采用HPB235级钢筋。

二、设计要求：

1、选定合宜的单向板肋形楼盖结构方案（柱网、梁格及构件尺寸）。

2、进行板、次梁和主梁的内力及配筋计算，并写出完整的设计

计算说明书。

3、绘制结构施工图一张。内容包括:梁板结构布置，板、次梁和主梁的配筋图及钢筋表等。

4、施工图绘制应符合《建筑结构制图标准》中关于线型、字体、

图例等各项规定。

B

L

每位同学课选取下表中的一组数据作为设计参数

| 数据组别 | 活荷载q(kN/M2) | 总长度L(M) | 总宽度B(M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 28.5 | 16.2 |
| 2 | 7 | 28.5 | 18 |
| 3 | 7 | 28.5 | 21.6 |
| 4 | 7 | 28.5 | 18.9 |
| 5 | 7 | 27 | 16.2 |
| 6 | 7 | 27 | 18 |
| 7 | 7 | 27 | 21.9 |
| 8 | 7 | 27 | 18.9 |
| 9 | 7 | 30 | 18 |
| 10 | 7 | 30 | 18.9 |
| 11 | 6 | 28.5 | 16.2 |
| 12 | 6 | 28.5 | 18 |
| 13 | 6 | 28.5 | 21.9 |
| 14 | 6 | 28.5 | 18.9 |
| 15 | 6 | 27 | 16.2 |
| 16 | 6 | 27 | 18 |
| 17 | 6 | 27 | 21.9 |
| 18 | 6 | 27 | 18.9 |
| 19 | 6 | 30 | 16.2 |
| 20 | 6 | 30 | 18 |
| 21 | 8 | 28.5 | 16.2 |
| 22 | 8 | 28.5 | 18 |
| 23 | 8 | 28.5 | 21.9 |
| 24 | 8 | 28.5 | 18.9 |
| 25 | 8 | 27 | 16.2 |
| 26 | 8 | 27 | 18 |
| 27 | 8 | 27 | 18.9 |
| 28 | 8 | 27 | 21.9 |
| 29 | 8 | 30 | 16.2 |
| 30 | 8 | 30 | 18 |
| 31 | 7 | 30 | 16.2 |
| 32 | 7 | 30 | 21.9 |
| 33 | 8 | 30 | 18.9 |
| 34 | 8 | 30 | 21.9 |
| 35 | 6 | 30 | 18.9 |
| 36 | 6 | 30 | 21.9 |